# Об утверждении Порядка лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

Решение. Евразийская экономическая комиссия (В связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе прекращает деятельность. см. Закон РК от 14.10.2014 № 240-V). от 10.05.2016. № 41. редакция от 28.05.2023

## Текст

Сноска. По тексту слова "о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала, подкарантинного товара)" заменены словами "карантинной фитосанитарной экспертизы" в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.12.2016 № 162 (вступает в силу с 01.07.2017).

## Текст

В соответствии с пунктом 24 Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 18 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

## Пункт 1

1. Утвердить прилагаемый Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

## Пункт 2

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии об утверждении единых карантинных фитосанитарных требований, но не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего Решения.

| Председатель Коллегии |  |

|---|---|

| Евразийской экономической комиссии | Т. Саркисян |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2016 г. № 41 |

|---|---|

## Глава ПОРЯДОК лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер I. Общие положения

## Пункт 1

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 24 Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и определяет правила лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

## Пункт 2

2. Настоящий Порядок применяется уполномоченными органами по карантину растений государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) и карантинными фитосанитарными (испытательными) лабораториями.

## Пункт 3

3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, которые означают следующее:

диагностика вредного организма" – процесс выявления и идентификации вредного организма;

"карантинная фитосанитарная экспертиза" – комплекс процедур по исследованию образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов и выдаче заключения карантинной фитосанитарной экспертизы;

"карантинные фитосанитарные (испытательные) лаборатории" – экспертные организации, являющиеся структурными подразделениями уполномоченного органа либо подчиненными уполномоченному органу организациями, а также иные организации, аккредитованные (аттестованные) и (или) уполномоченные в соответствии с законодательством государств-членов на выполнение исследований в области карантина растений, имеющие квалифицированных специалистов и оснащенные техническими средствами, необходимыми для проведения исследования карантинного фитосанитарного состояния образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров);

"лабораторное обеспечение карантинных фитосанитарных мер" – комплекс процедур по отбору, обращению образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов, проведению карантинной фитосанитарной экспертизы указанных образцов (проб), документированию результатов карантинной фитосанитарной экспертизы, информационному, материально-техническому и научно-методическому обеспечению деятельности карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий.

образец (проба) – количество подкарантинной продукции, отобранное из партии подкарантинной продукции для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, пораженные (поврежденные) вредителями и болезнями части подкарантинного материала, экземпляры и препараты карантинных объектов, микропрепараты возбудителей болезней, сметки, смывы с поверхности.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Международной конвенцией по карантину и защите растений (г. Рим, 1951 год).

## Глава II. Основные принципы организации лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

## Пункт 4

4. Основными принципами организации лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер являются:

а) оптимизация размещения и оснащение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий;

б) комплектование карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий квалифицированным персоналом, осуществляющим карантинную фитосанитарную экспертизу, и повышение его профессионального уровня;

в) внедрение системы шифрования образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала, подкарантинного товара), карантинных объектов или регулируемых некарантинных вредных организмов (далее – образцы (пробы)) для исключения возможности скрытой подмены образцов (проб) и (или) искажения записей о них в учетных или других документах, а также для обеспечения объективности и беспристрастности полученных результатов карантинной фитосанитарной экспертизы;

г) гармонизация методов (методик) исследований образцов (проб) с международными и региональными стандартами по фитосанитарным мерам (диагностическими протоколами);

д) обеспечение оперативности получения результатов карантинной фитосанитарной экспертизы путем применения в работе экспресс-методов новейшей разработки;

е) исключение распространения карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов в процессе проведения карантинной фитосанитарной экспертизы;

ж) обеспечение информационного взаимодействия между карантинными фитосанитарными (испытательными) лабораториями.

## Глава III. Организация лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

## Пункт 5

5. Лабораторное обеспечение карантинных фитосанитарных мер включает в себя:

а) обращение образцов (проб) (передачу их уполномоченным органом в карантинную фитосанитарную (испытательную) лабораторию и их перемещение в пределах этой лаборатории);

б) проведение карантинной фитосанитарной экспертизы образцов (проб) с применением методов (методик) или стандартов, гармонизированных с международными и региональными стандартами по фитосанитарным мерам (диагностическими протоколами);

в) представление сотрудником карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории должностному лицу уполномоченного органа заключения карантинной фитосанитарной экспертизы;

г) информационное, материально-техническое и научно-методическое обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий, осуществляемое уполномоченным органом.

## Пункт 6

6. Карантинные фитосанитарные (испытательные) лаборатории размещаются в соответствии с законодательством государств-членов с учетом видов и объемов ввозимой и перемещаемой подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), карантинного фитосанитарного состояния территории административно-территориальной единицы государства-члена, в котором размещаются такие лаборатории.

## Пункт 7

7. В зависимости от видов и объемов проводимых карантинных фитосанитарных экспертиз в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории используются соответствующие методы диагностики, определяются количество и назначение необходимых помещений и оборудования, формируется квалифицированный персонал, обеспечивается поверка оборудования, поддерживается система управления качеством выполняемых работ.

## Пункт 8

8. Карантинные фитосанитарные экспертизы, предусматривающие проведение энтомологических, микологических, бактериологических, вирусологических, нематологических и гербологических исследований образцов (проб), проводятся в сроки согласно приложению № 1 .

## Глава IV. Отбор и обращение образцов (проб)

## Пункт 9

9. Отбор образцов (проб) осуществляется должностными лицами уполномоченного органа и (или) по решению уполномоченного

органа – специалистами карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории.

## Пункт 10

10. Отобранные образцы (пробы), направляемые для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, упаковываются и опечатываются способами, обеспечивающими их сохранность до проведения указанной экспертизы. При поступлении в карантинную фитосанитарную (испытательную) лабораторию образцы (пробы) обезличиваются, сведения о них шифруются путем присвоения индивидуальных номеров до проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. Система шифрования образцов (проб) должна исключать возможность скрытой подмены образцов (проб) и (или) искажения записей о них в учетных или других документах и обеспечивать объективность и беспристрастность полученных результатов карантинной фитосанитарной экспертизы. Расшифровка сведений об образцах (пробах) осуществляется по окончании карантинной фитосанитарной экспертизы.

Отобранные образцы (пробы) упаковываются, опечатываются и транспортируются способами, исключающими распространение карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов.

## Пункт 11

11. Образцы (пробы), направляемые для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, сопровождаются соответствующей информацией (этикеткой), которая является основанием для регистрации образцов (проб) в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории.

## Пункт 12

12. Образцы (пробы), поступившие для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, хранятся в условиях, исключающих возможность их скрытой подмены и вторичного заражения (засорения) карантинными объектами и регулируемыми некарантинными вредными организмами, а также исключающих возможность проникновения карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов в окружающую среду.

## Пункт 13

13. Образцы (пробы) подкарантинной продукции, за исключением семенного и посадочного материала растений, в которых не были обнаружены карантинные объекты, хранятся в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории до завершения проведения всех необходимых экспертиз и выдачи заключения карантинной фитосанитарной экспертизы.

13 1 . Остатки образцов (проб) подкарантинной продукции, которые не были использованы при проведении карантинной фитосанитарной экспертизы и в которых не обнаружены карантинные объекты, после завершения карантинной фитосанитарной экспертизы хранению не подлежат и могут быть возвращены собственнику в случаях, когда они представляют научную или хозяйственную ценность.

13 2 . Образцы (пробы), представляющие собой экземпляры и препараты карантинных объектов, микропрепараты возбудителей болезней и пораженные (поврежденные) карантинными объектами части растений, хранятся в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории или ином месте в соответствии с законодательством государства-члена при соблюдении условий, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, до истечения срока годности подкарантинной продукции, но не менее чем в течение 3 месяцев после завершения проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. В случае если образец карантинного объекта или регулируемого некарантинного вредного организма представляет собой научную ценность или необходимо хранение его как справочного или коллекционного материала, возможны его хранение в соответствии с законодательством государства-члена или передача в экспертные организации с соблюдением условий, исключающих возможность его распространения.

## Пункт 14

14. Уничтожение образцов (проб) проводится с применением установленных законодательством государств-членов методов, исключающих возможность распространения карантинных объектов.

## Глава V. Проведение карантинной фитосанитарной экспертизы, оформление и использование ее результатов

## Пункт 15

15. Основными целями проведения карантинной фитосанитарной экспертизы являются выявление и идентификация карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов.

## Пункт 16

16. Результаты анализов образцов (проб) оформляются в виде протокола лабораторного исследования и (или) отчета о результатах исследований, которые являются основанием для оформления заключения карантинной фитосанитарной экспертизы.

## Пункт 17

17. По результатам проведения карантинной фитосанитарной экспертизы карантинной фитосанитарной (испытательной) лабораторией составляется заключение карантинной фитосанитарной экспертизы, которое может быть оформлено в электронном виде.

## Пункт 18

18. Документы, подтверждающие отбор образцов (проб) и их регистрацию, проведение карантинной фитосанитарной экспертизы, и заключение карантинной фитосанитарной экспертизы в том числе оформленные в электронном виде, хранятся в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории или в ином месте в соответствии с законодательством государства-члена не менее 1 года после завершения проведения карантинной фитосанитарной экспертизы.

## Пункт 19

19. Заключение карантинной фитосанитарной экспертизы используется:

а) при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров);

б) при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов;

в) при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на таможенной территории Евразийского экономического союза;

г) при проведении карантинного фитосанитарного обследования;

д) при проведении научных исследований;

е) при проведении анализа фитосанитарного риска;

ж) в иных случаях обеспечения карантина растений.

## Глава VI. Информационное обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий

## Пункт 20

20. На официальном сайте карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории и (или) на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" публикуется следующая информация об этой лаборатории:

а) контактные данные;

б) перечень карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов;

в) перечень используемых в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории методов проведения карантинных фитосанитарных экспертиз.

## Пункт 21

21. Информационное взаимодействие между карантинными фитосанитарными (испытательными) лабораториями осуществляется путем обмена следующей информацией:

а) используемые методы и методики выявления и идентификации карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов;

б) повышение квалификации персонала лаборатории;

в) иная информация, касающаяся лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

## Глава VII. Материально-техническое и научно-методическое обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий

## Пункт 22

22. Карантинные фитосанитарные (испытательные) лаборатории оснащаются в соответствии с законодательством государств-членов материальными и техническими средствами, необходимыми для проведения исследования карантинного фитосанитарного состояния образцов (проб) на современном научно-техническом уровне, позволяющем обеспечить проведение карантинных фитосанитарных экспертиз и получение достоверных результатов, с учетом типового перечня лабораторного оборудования и материалов, необходимых для проведения карантинных фитосанитарных экспертиз, согласно приложению № 2 .

## Пункт 23

23. Научно-методическое обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий осуществляется научно-исследовательскими организациями государств-членов.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер |

|---|---|

## Глава СРОКИ проведения карантинных фитосанитарных экспертиз при проведении энтомологических, микологических, бактериологических, вирусологических, нематологических и гербологических исследований образцов (проб)

| Наименование метода исследования | Объект исследования | Срок проведения, количество рабочих дней* |

|---|---|---|

| I. Энтомологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |  |  |

| 1. Выделение насекомых (членистоногих) из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) | 1 образец (проба) | 1 |

| 2. Выделение насекомых (членистоногих) из феромонных или цветовых ловушек | 1 ловушка | 1 |

| 3. Выделение насекомых (членистоногих) из пищевых приманок, сметок ручным методом или просеиванием | 1 приманка (сметка) | 1 |

| 4. Выделение насекомых (членистоногих) из пищевых приманок, сметок методом флотации | 1 приманка (сметка) | 1 |

| 5. Выделение насекомых (членистоногих) из световых ловушек | 1 ловушка | 1 |

| 6. Выделение насекомых (членистоногих) из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) при скрытой зараженности методом флотации, окрашивания, люминесценции, рентгеноскопии или аудиоскопии | 1 образец (проба) | 2 |

| 7. Выделение насекомых (членистоногих) из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) с доращиванием (для получения стадии пригодной для идентификации) | 1 образец (проба) | 30 |

| 8. Идентификация насекомых (членистоногих) визуально и (или) методом микроскопии и морфометрии без приготовления микропрепарата | 1 идентификация | 1 |

| 9. Идентификация насекомых (членистоногих) методом микроскопии и морфометрии с приготовлением микропрепарата | 1 идентификация | 2 |

| 10. Идентификация насекомых (членистоногих) с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях "классической" ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР "в реальном времени", ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |

| 11. Идентификация насекомых (членистоногих) методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |

| II. Микологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |  |  |

| 12. Выделение возбудителя рака картофеля из образца (пробы) клубней картофеля | 1 образец (проба) | 1 |

| 13. Выделение возбудителя рака картофеля из образца (пробы) почвы | 1 образец (проба) | 2 |

| 14. Выделение грибов и грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) визуальным методом | 1 образец (проба) | 1 |

| 15. Выделение грибов и грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом культивирования во влажной камере | 1 образец (проба) | 20 |

| 16. Выделение грибов и грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом культивирования на (в) питательной среде | 1 образец (проба) | 20 |

| 17. Выделение грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом биоприманок | 1 образец (проба) | 20 |

| 18. Выделение грибов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом смыва спор и центрифугирования | 1 образец (проба) | 2 |

| 19. Идентификация грибов и грибоподобных организмов методом микроскопии и морфометрии | 1 идентификация | 2 |

| 20. Идентификация грибов и грибоподобных организмов с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях "классической" ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР "в реальном времени", ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |

| 21. Идентификация грибов и грибоподобных организмов методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 идентификация | 2 |

| 22. Идентификация грибов и грибоподобных организмов методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |

| 23. Тест на патогенность для грибов и грибоподобных организмов | 1 идентификация | 60 |

| 24. Идентификация грибов (грибоподобных организмов) методом масс-спектрометрии | 1 идентификация | 1 |

| III. Бактериологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |  |  |

| 25. Выделение бактерий из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) в экстрагирующий буфер | 1 образец (проба) | 2 |

| 26. Выделение бактерий из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом культивирования на (в) питательной среде (в том числе селективной) | 1 образец (проба) | 14 |

| 27. Идентификация бактерий биохимическим методом | 1 идентификация | 20 |

| 28. Идентификация бактерий биологическим методом | 1 идентификация | 60 |

| 29. Идентификация бактерий методом иммунофлуоресцентного анализа (ИФ) | 1 идентификация | 1 |

| 30. Идентификация бактерий методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 идентификация | 2 |

| 31. Идентификация бактерий с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях "классической" ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР "в реальном времени", ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |

| 32. Идентификация бактерий методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |

| 33. Идентификация бактерий методом иммунохроматографического анализа (ИХА) | 1 идентификация | 1 |

| 34. Идентификация бактерий методом масс-спектрометрии | 1 идентификация | 1 |

| 35. Идентификация бактерий методом анализа профиля жирных кислот | 1 идентификация | 2 |

| IV. Вирусологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |  |  |

| 36. Выделение вирусов, вироидов, фитоплазм из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) в экстракт | 1 образец (проба) | 2 |

| 37. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 идентификация | 2 |

| 38. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях "классической" ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР "в реальном времени", ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |

| 39. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |

| 40. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм методом биотеста на растениях-индикаторах | 1 идентификация | 60 |

| V. Нематологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |  |  |

| 41. Выделение нематод из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом Бермана | 1 образец (проба) | 2 |

## 1

| Наименование метода исследования | Объект исследования | Срок проведения, количество рабочих дней* |

|---|---|---|

| 42. Выделение нематод из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) вороночным и вороночно-флотационным методом (в том числе с использованием цистовыделителя) | 1 образец (проба) | 1 |

| 43. Выделение нематод из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) ручным методом | 1 образец (проба) | 1 |

| 44. Идентификация нематод методом микроскопии и морфометрии | 1 идентификация | 1 |

| 45. Идентификация нематод с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях "классической" ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР "в реальном времени", ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |

| 46. Идентификация нематод методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |

| 47. Определение жизнеспособности цистообразующих нематод методом микроскопирования | 1 циста | 1 |

| VI. Гербологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |  |  |

| 48. Выделение семян и (или) плодов растений из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) ручным методом и (или) просеиванием | 1 образец (проба) | 1 |

| 49. Выделение семян и (или) плодов растений из образца (пробы) почвы методом отмывки | 1 образец (проба) | 2 |

| 50. Идентификация растений визуально и (или) методом микроскопии и морфометрии без приготовления микропрепарата | 1 идентификация | 1 |

| 51. Идентификация растений методом микроскопии и морфометрии с приготовлением микропрепарата | 1 идентификация | 2 |

| 52. Идентификация растений с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях "классической" ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР "в реальном времени", ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |

| 53. Идентификация растений методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |

| 54. Определение жизнеспособности семян растений тетразольным методом | 1 исследование | 2 |

| 55. Определение жизнеспособности семян растений методами окрашивания, изучения плазмолиза и (или) люминесценции | 1 исследование | 2 |

| 56. Определение жизнеспособности семян растений контрольным методом (всхожесть семян) | 1 исследование | 10 |

## Текст

* При применении различных методов в одном исследовании сроки проведения могут суммироваться. Отсчет сроков проведения начинается с момента поступления образцов (проб) в карантинную фитосанитарную (испытательную) лабораторию. При поступлении образцов в лабораторию во второй половине рабочего дня этот день не учитывается в сроках проведения исследования. В случае выявления карантинного объекта в зависимости от методики могут назначаться дополнительные исследования, сроки проведения продлеваются до полной идентификации.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер |

|---|---|

## Глава ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ лабораторного оборудования и материалов, необходимых для проведения карантинных фитосанитарных экспертиз

## Текст

Сноска. Приложения 2 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.04.2023

| Наименование оборудования и материалов | Назначение |

|---|---|

| I. Энтомологическая экспертиза |  |

|---|---|

| 1. Основное оборудование |  |

| 1. Набор ручных луп (2 х – 10 х) | использование при первичном осмотре материала |

| 2. Налобная бинокулярная лупа | разбор и просмотр образцов |

| 3. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 80 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение насекомых и их фрагментов, приготовление микропрепаратов |

| 4. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов |

| 5. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |

| 6. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,01 г | взвешивание химических реактивов для приготовления микропрепаратов |

| 7. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / – 20 оС) | временное хранение образцов, обездвиживание активных насекомых |

| 8. Шкаф для хранения реактивов с вытяжкой | хранение химических реактивов |

| 9. Инкубатор (термостат суховоздушный) общего назначения с поддерживаемой температурой до 60 оС | доращивание насекомых до стадии, по которой возможна идентификация |

| 10. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |

| 11. Набор сит (0,1 мм – 5,0 мм) | разбор образцов сметок, зерна и других сыпучих материалов |

| 12. Автоклав | обеззараживание образцов |

| 13. Столик нагревательный | подсушивание микропрепаратов |

| 14. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |

| 15. Печь СВЧ | обеззараживание малых образцов |

| 15 1 . Термогигрометр комбинированный | использование для измерения влажности и температуры воздуха, при необходимости давления"; |

| 15 2 . Логгер температур | использование для измерения температуры в холодильной и при необходимости морозильной камеры. |

| 2. Лабораторная посуда, инструменты |  |

| 16. Пинцеты: с плоскими концами 15 см и 25 см остроконечные глазные 10 см мягкие для мелких насекомых | подготовка образцов к экспертизе |

| 17. Скальпели: брюшные глазные | –"– |

| 18. Ножницы прямые разных размеров | –"– |

| 19. Иглы препаровальные | –"– |

| 20. Шпатели | разбор образцов |

| 21. Секатор | срезание веток с повреждениями и неподвижными формами насекомых |

| 22. Кисточки различных размеров | сбор насекомых |

| 23. Штативы | использование для пробирок |

| 24. Коробки (планшеты) для предметных стекол | хранение микропрепаратов |

| 25. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |

| 26. Доски разборные | разбор образцов |

| 27. Коробки для энтомологических коллекций | хранение коллекционного материала |

| 28. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки, тушь и т. д.) | ведение документации, оформление энтомологических коллекций и т. д. |

| 29. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): банки с притертыми пробками банки для химических реактивов бюксы с притертыми крышками разного объема воронки емкости для спирта капельницы с притертой пипеткой мерная посуда пипетки медицинские пробирки химические, биологические спиртовки лабораторные стаканы химические разные (50 – 1 000 мл) тигли (5 мл и 20 мл) эксикаторы с притертыми крышками | использование при проведении экспертизы для приготовления фиксирующих и других жидкостей, микропрепаратов, хранения фиксированных материалов, изготовления энтомологических коллекций и т. д. |

| 3. Расходные материалы |  |

| 30. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |

| 31. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |

| 32. Вата | –"– |

| 33. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |

| 34. Булавки энтомологические | монтирование и хранение образцов |

| 35. Этикеточная лента | использование для временных этикеток |

| 36. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 мл | приготовление и хранение образцов |

| 37. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | хранение образцов |

| 38. Предметные стекла, в том числе с 1 – 2 лунками | приготовление микропрепаратов |

| 39. Покровные стекла | –"– |

| 40. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |

| 41. Часовые стекла | приготовление микропрепаратов |

| 42. USB-флеш-накопители | хранение и учет информации |

| 4. Химические реактивы |  |

| 43. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |

| 44. Жидкость Фора-Берлезе | приготовление микропрепаратов |

| 45. Синтетический бальзам или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | –"– |

| 46. Глицерин | –"– |

| 47. Желатин | –"– |

| 48. Калий едкий | –"– |

| 49. Уксусная кислота ледяная | –"– |

| 50. Молочная кислота | –"– |

| 51. Фуксин кислый | –"– |

| 52. Целлоидин (бесцветный лак) или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | –"– |

| 53. Парафин | хранение заспиртованного материала |

| 54. Формалин | фиксирование сочных плодов, клубней и т. д. |

| 55. Натрия гидроксид (NaOH) | приготовление микропрепаратов |

| 5. Методические, справочные материалы и коллекции |  |

| 56. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |

| 57. Коллекции карантинных и некарантинных видов вредных насекомых | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |

| 58. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |

| II. Гербологическая экспертиза |  |

| 1. Основное оборудование |  |

| 59. Набор ручных луп (2 х – 10 х) | применение при первичном осмотре материалов во время досмотра и обследования |

| 60. Налобная бинокулярная лупа | разбор и просмотр образцов |

## 1

| I. Энтомологическая экспертиза |  |

|---|---|

| 61. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 50 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение внешних морфологических признаков семян и плодов, приготовление микропрепаратов |

| 62. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 400 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимом работы "светлое поле". Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов |

| 63. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |

| 64. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 5 000 г и дискретностью не более 0,1 г | взвешивание образцов |

| 65. Шкаф вытяжной | разбор протравленных и пыльных образцов, хранение химических реактивов |

| 66. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |

| 67. Набор сит (0,1 – 5,0 мм) | разбор образцов сыпучих материалов |

| 68. Автоклав | обеззараживание образцов |

| 69. Шкаф для хранения реактивов с вытяжкой | хранение химических реактивов |

| 70. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |

| 70 1 . Термогигрометр комбинированный | использование для измерения влажности и температуры воздуха, при необходимости давления"; |

| 70 2 . Логгер температуры | использование для измерения температуры в холодильной и при необходимости морозильной камеры. |

| 2. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |  |

| 71. Пинцеты с плоскими концами (15 см и 25 см) | подготовка образцов к экспертизе |

| 72. Скальпели брюшные | –"– |

| 73. Иглы препаровальные | –"– |

| 74. Шпатели | –"– |

| 75. Штативы | использование для пробирок |

| 76. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |

| 77. Доски разборные | разбор образцов |

| 78. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |

| 79. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): пробирки химические, биологические бюксы с притертыми крышками разного объема воронки емкости для спирта мерная посуда палочки стеклянные спиртовка флаконы для химических реактивов | использование при проведении экспертизы, для изготовления коллекций и т. д. |

| 3. Расходные материалы |  |

| 80. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |

| 81. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |

| 82. Вата | –"– |

| 83. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |

| 84. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 или 2 мл | –"– |

| 85. Пробирки с завинчивающейся крышкой (15 мл, типа Falcon или аналогичные) | –"– |

| 86. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | –"– |

| 87. Предметные стекла | приготовление микропрепаратов |

| 88. Покровные стекла | –"– |

| 89. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |

| 90. Белый ватман или бумага размера А3 | разбор образца |

| 4. Химические реактивы |  |

| 91. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |

| 92. Соляная кислота концентрированная | приготовление микропрепаратов |

| 93. Флороглюцин | –"– |

| 94. Тетразолий хлористый | определение жизнеспособности семян |

| 5. Методические, справочные материалы и коллекции |  |

| 95. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |

| 96. Коллекции семян и гербарии карантинных и некарантинных видов сорных растений | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |

| 97. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |

| III. Нематологическая экспертиза |  |

| 1. Основное оборудование |  |

| 98. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 50 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение нематод, приготовление микропрепаратов |

| 99. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов, измерение нематод |

| 100. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |

| 101. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / – 20 оС) | временное хранение образцов |

| 102. Цистовыделитель или комплект для выделения цист | выделение цистообразующих нематод из образцов почвы, картофеля и т. д. |

| 103. Комплект для выделения нематод методом Бермана | выделение древесных нематод |

| 104. Автоклав | обеззараживание образцов |

| 105. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |

| 106. Набор сит (0,1 – 5,0 мм) | просеивание почвенных образцов, использование мелких сит в цистовыделителе |

| 107. Столик нагревательный | подсушивание микропрепаратов |

| 108. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |

| 108 1 . Термогигрометр комбинированный | использование для измерения влажности и температуры воздуха, при необходимости давления"; |

| 108 2 . Логгер температуры | использование для измерения температуры в холодильной и при необходимости морозильной камеры. |

| 2. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |  |

| 109. Воронки пластмассовые конусообразные диаметром 10 – 12 см | использование для выделения нематод флотационным методом |

| 110. Пинцеты с плоскими концами (15 и 25 см) | подготовка образцов к экспертизе |

| 111. Скальпели брюшные | –"– |

| 112. Ножницы прямые разных размеров | –"– |

| 113. Иглы препаровальные | –"– |

## 2

| I. Энтомологическая экспертиза |  |

|---|---|

| 114. Контейнеры, ведра, тазы пластиковые разных размеров | подготовка образцов к экспертизе |

| 115. Штативы | использование для пробирок |

| 116. Коробки (планшеты) для стекол | хранение микропрепаратов |

| 117. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |

| 118. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |

| 119. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): стаканы химические 1 000 мл мерная посуда палочки стеклянные воронки диаметром 10 – 15 см | проведение экспертизы, изготовление коллекций, хранение цист и т. д. |

| 3. Расходные материалы |  |

| 120. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |

| 121. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |

| 122. Вата | –"– |

| 123. Марля | –"– |

| 124. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |

| 125. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 или 2 мл | –"– |

| 126. Пробирки с завинчивающейся крышкой (15 мл, типа Falcon или аналогичные) | –"– |

| 127. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | –"– |

| 128. Предметные стекла | приготовление микропрепаратов |

| 129. Покровные стекла | приготовление микропрепаратов |

| 130. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |

| 4. Химические реактивы |  |

| 131. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |

| 132. Глицерин | приготовление микропрепаратов |

| 133. Желатин | –"– |

| 134. Целлоидин (бесцветный лак) или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | –"– |

| 5. Методические и справочные материалы и коллекции |  |

| 135. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |

| 136. Коллекции карантинных и некарантинных видов нематод | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |

| 137. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |

| IV. Микологическая экспертиза |  |

| 1. Основное оборудование |  |

| 138. Автоклав с аксессуарами для стерилизации лабораторной посуды, питательных сред | стерилизация посуды, питательных сред и отработанного материала |

| 139. Дистиллятор | получение дистиллированной воды |

| 140. Шкаф ламинарный | тестирование образцов биологическим методом, пересевы мицелия с целью определения вида гриба и получения чистой культуры возбудителя |

| 141. Шкаф вытяжной | использование при работе с протравленным материалом и химическими реактивами |

| 142. Центрифуга лабораторная низкоскоростная до 3 000 оборотов в минуту для пробирок не менее 50 мл объемом | тестирование образцов для выявления и идентификации спор индийской головни и зооспорангиев рака картофеля |

| 143. Сухожаровой шкаф до 250 оС | стерилизация лабораторной посуды |

| 144. Инкубатор (термостат суховоздушный) общего назначения, охлаждающий, с поддерживаемой температурой + 10 / – 60 оС | тестирование образцов биологическим методом, поддержание роста культур возбудителей |

| 145. Ультрафиолетовые облучатели | стерилизация помещений, рабочих поверхностей и оборудования |

| 146. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / – 20 оС) | хранение культур грибов, питательных сред и растительного материала |

| 147. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,01 г | взвешивание химических реактивов и компонентов питательных сред, растворов и т. д. |

| 148. Набор ручных луп (10 х, 20 х) | используются при первичном осмотре материалов во время досмотра и обследования |

| 149. Набор сит (0,1 – 1,0 мм) | просеивание образцов почвы |

| 150. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 80 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение образцов по макроскопическим признакам |

| 151. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов для идентификации видов по морфологическим признакам, измерение отдельных морфологических структур |

| 152. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |

| 153. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |

| 154. рН-метр с точностью не менее 0,1 показателя | контроль рН в растворах и питательных средах |

| 155. Столик нагревательный | использование для подсушивания микропрепаратов |

| 156. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |

| 156 1 . Термогигрометр комбинированный | использование для измерения влажности и температуры воздуха, при необходимости давления"; |

| 156 2 . Логгер температуры | использование для измерения температуры в холодильной и при необходимости морозильной камеры. |

| 2. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |  |

| 157. Пинцеты с плоскими концами 15 и 25 см | использование для подготовки образцов к экспертизе |

| 158. Скальпели брюшные и глазные | –"– |

| 159. Секатор | –"– |

| 160. Ножницы прямые разных размеров | –"– |

| 161. Иглы: препаровальные посевные микробиологические | –"– |

| 162. Шпатель | –"– |

| 163. Штативы | использование для пробирок |

| 164. Металлические поддоны, кюветы, емкости различного размера | просмотр образцов, варка питательных сред и т. д. |

| 165. Кисточки | анализ почвенных образцов |

| 166. Коробки (планшеты) для стекол | хранение микропрепаратов |

| 167. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |

| 168. Доски разборные | разбор образцов |

## 3

| I. Энтомологическая экспертиза |  |

|---|---|

| 169. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |

| 170. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): пробирки химические, биологические, пробирки центрифужные (автоклавируемые) флаконы для химических реактивов колбы конические плоскодонные (250 – 1 000 мл) емкости для спирта пипетки медицинские пипетки микробиологические (0,5 – 20 мл) капельницы с притертой пипеткой мерная посуда часовые стекла палочки стеклянные стаканы химические разные (50 – 1 000 мл) спиртовки лабораторные бюксы с притертыми крышками разного объема | использование в процессе проведения экспертизы, для подготовки образцов, сред, приготовления микропрепаратов и т. д. |

| 3. Расходные материалы |  |

| 171. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |

| 172. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |

| 173. Вата | –"– |

| 174. Марля | –"– |

| 175. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |

| 176. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 или 2 мл | –"– |

| 177. Пробирки с завинчивающейся крышкой (15 мл, типа Falcon или аналогичные) | –"– |

| 178. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | –"– |

| 179. Предметные стекла | приготовление микропрепаратов |

| 180. Покровные стекла | –"– |

| 181. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |

| 4. Химические реактивы |  |

| 182. Спирт медицинский 96 % | стерилизация лабораторных инструментов и образцов при подготовке к анализу |

| 183. Четыреххлористый углерод | выделение зооспорангиев рака картофеля |

| 184. Фенол или тимол кристаллический | предохранение материалов от плесени |

| 185. Формалин 40 % | фиксация, хранение и дезинфекция сочных образцов |

| 186. Глицерин | приготовление микропрепаратов |

| 187. Гидроксид калия | тестирование образцов колориметрическим методом |

| 188. Желатин | приготовление микропрепаратов |

| 189. Агар питательный сухой | приготовление питательных сред |

| 190. Глюкоза | –"– |

| 191. Лимонная кислота | –"– |

| 192. Целлоидин (бесцветный лак) или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | приготовление микропрепаратов |

| 5. Методические, справочные материалы и коллекции |  |

| 193. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |

| 194. Коллекции карантинных и некарантинных видов грибов и гербарий повреждений | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |

| 195. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |

| V. Бактериологическая и вирусологическая экспертиза |  |

| 1. Основное оборудование: |  |

| 196. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 50 х, с возможностью подключения фотокамеры | изучение морфологии бактериальных колоний и документирование результатов |

| 197. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |

| 198. Автоклав | стерилизация растворов и питательных сред, дезинфекция образцов и отходов экспертизы |

| 199. Дистиллятор | получение очищенной воды для приготовления буферных растворов, питательных сред, ополаскивания посуды, частей растений после стерилизации |

| 200. Бидистиллятор или иное средство водоподготовки молекулярного качества | получение очищенной воды для приготовления субстратного буфера |

| 201. Инкубатор (термостат суховоздушный) общего назначения, охлаждающий, с поддерживаемой температурой + 10 / – 60 оС | выращивание бактериальных культур |

| 202. Сухожаровой шкаф | стерилизация лабораторной посуды |

| 203. Ламинарный шкаф | проведение посевов бактерий, подготовка питательных сред |

| 204. рН-метр с точностью не менее 0,1 показателя | контроль рН в буферных растворах и питательных средах |

| 205. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,01 г | взвешивание тест-образцов, ингредиентов буферных растворов и питательных сред, уравновешивание центрифужных пробирок |

| 206. Весы аналитические с пределом взвешивания не менее 100 г и дискретностью не более 0,0001 г | взвешивание органических веществ для буферных растворов и питательных сред |

| 207. Гомогенизатор лопаточный в комплекте со штативом (подставкой) для пакетов, штативом (подставкой) для распечатывания пакетов | использование для пробоподготовки |

| 208. Пипетка для гомогенизационных пакетов | –"– |

| 209. Флакон-диспенсеры 2 – 10 и 1 – 50 мл | –"– |

| 210. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / – 20 оС) | хранение тест-образцов, тест-систем и лабильных химических реактивов, замораживание антител и культур фитопатогенов перед лиофилизацией |

| 211. Холодильник низкотемпературный (– 80 ғС) | хранение тест-образцов и ферментов |

| 212. Вытяжной шкаф с мойкой | приготовление растворов и обработка лабораторной посуды |

| 213. Шкаф для хранения реактивов с вытяжкой | хранение химических реактивов |

| 214. Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5 – 10, 2 – 20, 20 – 200, 100 – 1 000 мкл, 1 – 5 мл | дозирование реагентов и суспензий тест-образцов |

| 215. Штатив для дозаторов | использование для одноканальных дозаторов |

| 216. Печь СВЧ | разогрев питательных сред |

| 217. Бактерицидный облучатель для помещений | обеззараживание помещений |

| 218. Шейкер горизонтальный для колб | получение суспензии бактерий из растительного материала |

| 219. Таймеры лабораторные | учет времени при экспертизе |

| 220. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |

| 221. Термометр | измерение температуры в холодильниках и помещении |

| 222. Прибор измерительный | измерение влажности в помещении |

## 4

| I. Энтомологическая экспертиза |  |

|---|---|

| 223. Кондиционер | повышение или понижение температуры в помещении при проведении анализов |

| 224. Магнитная мешалка | приготовление рабочих растворов |

| 224 1 . Термогигрометр комбинированный | использование для измерения влажности и температуры воздуха, при необходимости давления"; |

| 224 2 . Логгер температуры | использование для измерения температуры в холодильной и при необходимости морозильной камеры. |

| 2. Оборудование для иммуноферментного анализа (ИФА) |  |

| 225. Иммуноферментный фотометрический анализатор | регистрация результатов ИФА |

| 226. Термостат-шейкер | инкубирование планшетов для ИФА |

| 227. Центрифуга с охлаждением для микрообъемов (1,5 – 2 мл) | осветление экстрактов перед проведением ИФА |

| 228. Дозатор 8-канальный переменного объема 100 – 200 мкл | промывка планшетов для ИФА, нанесение компонентов диагностических наборов |

| 229. Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5 – 10, 2 – 20, 20 – 200, 100 – 1 000 мкл, 1 – 5 мл | дозирование реагентов и суспензий тест-образцов |

| 3. Оборудование для иммунофлуоресцентного анализа (ИФ) |  |

| 230. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,1 г | уравновешивание центрифужных пробирок |

| 231. Высокоскоростная центрифуга с охлаждением на объем 50 мл | концентрирование бактериальной суспензии |

| 232. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: эпилюминисценция. Окуляр-микрометр обязателен. В комплекте с фотокамерой, компьютером и программным обеспечением | визуализация окрасившихся флуорофором бактерий |

| 233. Столик нагревательный | подсушивание бактериальной суспензии на предметных стеклах 40 оС |

| 234. Штативы для центрифужных пробирок 50 мл | пробоподготовка |

| 235. Вортекс для центрифужных пробирок 50 мл | –"– |

| 236. Флакон-диспенсеры 2 – 10 и 1 – 50 мл | дозирование растворов |

| 237. Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5 – 10, 2 – 20, 20 – 200, 100 – 1 000 мкл, 1 – 5 мл | дозирование компонентов диагностических наборов и суспензий тест-образцов |

| 4. Оборудование для анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) |  |

| 238. ПЦР-бокс | предотвращение контаминации при проведении анализа |

| 239. ПЦР-амплификатор для микропробирок 0,2 мл с горячей крышкой | амплификация ДНК тест-объекта для "классического" ПЦР |

| 240. ПЦР-амплификатор (термоциклер) для микропробирок 0,6 мл | амплификация ДНК тест-объекта для FLASH-ПЦР |

| 241. Микроцентрифуга для микропробирок 1,5 мл | разделение фракций при пробоподготовке ПЦР |

| 242. Вортекс или центрифуга-вортекс для микропробирок | смешивание фракций при пробоподготовке ПЦР |

| 243. Микротермостат для микропробирок 0,2 мл и 0,6 мл | инкубирование реакционной смеси при пробоподготовке ПЦР |

| 244. Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5 –10, 2 – 20, 20 – 200, 100 – 1 000 мкл, 1 – 5 мл | дозация компонентов диагностических наборов и суспензий тест-образцов |

| 245. Штатив "рабочее место" для пробирок 1,5, 0,2 и 0,6 мл | приготовление ПЦР смесей |

| 246. Таймер лабораторный | хронометрирование этапов пробоподготовки ПЦР |

| 247. Детектирующий амплификатор для микропробирок 0,2 мл в комплекте с компьютером, оснащенным программным обеспечением | детекция результатов ПЦР "в реальном времени" |

| 248. ПЦР-детектор по конечной точке для микропробирок 0,6 мл в комплекте с компьютером, оснащенным программным обеспечением | детекция результатов FLASH-ПЦР |

| 249. Оборудование для электрофореза в агарозном геле (камера, заливочный столик и источник тока в комплекте) | детекция результатов ПЦР |

| 250. Гельдокументирующая система в комплекте с компьютером, оснащенным программным обеспечением | детекция результатов "классической" ПЦР |

| 251. Печь СВЧ | расплавление агарозы для проведения электрофореза |

| 5. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |  |

| 252. Воронки диаметром 7 – 8 см | фильтрация смесей |

| 253. Центрифужные пробирки для высоких оборотов | центрифугирование бактериальной суспензии |

| 254. Штатив для микропробирок | применение для пробоподготовки и проведения экспертизы |

| 255. Ступки с пестиками | –"– |

| 256. Штативы для пипеток | –"– |

| 257. Штативы для наконечников | –"– |

| 258. Пинцеты | –"– |

| 259. Скальпели | –"– |

| 260. Ножницы металлические | –"– |

| 261. Колбы объемом 100, 500, 1 000 и 2 000 мл | –"– |

| 262. Колбы объемом 250 мл или одноразовые стаканы для шейкера | –"– |

| 263. Стаканы объемом 50, 100, 250, 500, 1 000 и 2 000 мл | –"– |

| 264. Флаконы на 250, 500 и 1 000 мл для автоклавирования растворов и питательных сред | –"– |

| 265. Спиртовки | –"– |

| 266. Шпатели стеклянные | –"– |

| 267. Палочки стеклянные | –"– |

| 268. Пипетки стеклянные микробиологические | –"– |

| 269. Груши для микробиологических пипеток | –"– |

| 270. Петли бактериологические | –"– |

| 271. Воронки диаметром 10 см | –"– |

| 272. Цилиндры объемом 10, 20, 50, 100, 500 и 1 000 мл | –"– |

| 273. Пробирки стеклянные химические | временное хранение бактериальных культур |

| 274. Стаканы объемом 300 – 400 мл | стерилизация образцов |

| 275. Флаконы с притертой крышкой | хранение летучих веществ |

| 276. Флаконы с капельницей | нанесение иммерсии и заполняющего буфера под покровное стекло |

| 277. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |

| 278. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |

| 6. Расходные материалы |  |

| 279. Планшеты 96-луночные | проведение анализов |

| 280. Микропробирки 0,2, 0,6 и 1,5 мл | использование в процессе проведения экспертизы, для пробоподготовки, приготовления микропрепаратов и т. д. |

| 281. Пакеты для гомогенизации | –"– |

| 282. Наконечники для дозаторов в ассортименте | –"– |

| 283. Чашки Петри различных размеров | –"– |

| 284. Бахилы | –"– |

| 285. Вата, марля | –"– |

| 286. Бумага фильтровальная | –"– |

## 5

| I. Энтомологическая экспертиза |  |

|---|---|

| 287. Пленка лабораторная (парафилм) | –"– |

| 288. Фольга алюминиевая | –"– |

| 289. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |

| 290. Шприцы одноразовые 1 – 2 мл | искусственное заражение растений |

| 291. Стекла предметные 8-луночные | для флуоресцентного анализа |

| 292. Стекла покровные 24 х 50 – 60 мм | –"– |

| 293. Лезвия бритвенные или цанговые или одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |

| 294. Полистироловые ванночки | приготовление сока образцов и других рабочих растворов |

| 295. Стекла для ИФ | для проведения ИФ |

| 296. Черные роллеты | затенение при проведении ИФ и ИФА |

| 7. Химические реактивы |  |

| 297. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |

| 298. Диагностические тест-системы для проведения "классического" ПЦР | использование в процессе проведения экспертизы |

| 299. Диагностические тест-системы для проведения ПЦР "в реальном времени" | –"– |

| 300. Диагностические тест-системы для проведения ПЦР в формате FLASH | –"– |

| 301. Диагностические тест-системы для иммунофлуоресцентного анализа | –"– |

| 302. Диагностические тест-системы для иммуноферментного анализа | –"– |

| 303. Аммония гидрофосфат ((NH4)2НРO4) | использование в процессе проведения экспертизы, для подготовки образцов, сред, буферных растворов, приготовления микропрепаратов и т. д. |

| 304. Бацитрацин | –"– |

| 305. Водорода перекись (Н2О2) | –"– |

| 306. Железа сульфат (II) (FeSO4) | –"– |

| 307. Калия гидроксид (KOH) | –"– |

| 308. Калия иодид (KI) | –"– |

| 309. Калия нитрат (КNO3) | –"– |

| 310. Калия фосфат двузамещенный (K2HPO4) | –"– |

| 311. Калия фосфат однозамещенный (KH2PO4) | –"– |

| 312. Калия хлорид (KCl) | –"– |

| 313. Кальция карбонат (CаСO3) | –"– |

| 314. Кальция хлорид (CаCl2) | –"– |

| 315. Кислота соляная (НCl) | –"– |

| 316. Магния сульфат семиводный (MgSO4 х 7Н2О) | –"– |

| 317. Магния сульфит (MgSO3) | –"– |

| 318. Магния хлорид (MgCl2) | –"– |

| 319. Мочевина ((NH2)2СO) | –"– |

| 320. Натрия азид (Na3N) | –"– |

| 321. Натрия бикарбонат (Na2CO3) | –"– |

| 322. Натрия гидрокарбонат (NaHCO3) | –"– |

| 323. Натрия гидроксид (NaOH) | –"– |

| 324. Натрия гидрофосфат двенадцативодный (Na2HPO4 х 12Н2О) | –"– |

| 325. Натрия дигидрофосфат двухводный (NaH2PO4 х 2Н2О) | –"– |

| 326. Натрия сульфит (Na2SO3) | –"– |

| 327. Натрия хлорид (NaCl) | –"– |

| 328. Агароза | использование для электрофореза |

| 329. Альбумин бычий сывороточный | использование в процессе проведения экспертизы, для подготовки образцов, сред, буферных растворов, приготовления микропрепаратов и т. д. |

| 330. Ацетон | –"– |

| 331. Агар бактериологический | –"– |

| 332. Бактопептон | –"– |

| 333. Бромтимоловый синий | –"– |

| 334. Глицерин | –"– |

| 335. Глюкоза-D | –"– |

| 336. Диэтаноламин | –"– |

| 337. Дрожжевой экстракт | –"– |

| 338. ЭДТА | –"– |

| 339. Желатин | –"– |

| 340. Крахмал | –"– |

| 341. Казаминовые кислоты | –"– |

| 342. Кислота лимонная | –"– |

| 343. Кислота сульфаниловая | –"– |

| 344. Кислота щавелевая | –"– |

| 345. Кислота ледяная уксусная | –"– |

| 346. Кристаллвиолет | –"– |

| 347. Масло вазелиновое | –"– |

| 348. Молоко сухое | –"– |

| 349. Натрия диэтилдитиокарбонат | –"– |

| 350. Натрия цитрат | –"– |

| 351. Нистатин | –"– |

| 352. Нильский голубой | –"– |

| 353. Поливинилпирролидон | –"– |

| 354. Пенициллин-Б | –"– |

| 355. Полимиксин-Б | –"– |

| 356. Реактив Ковача (тетраметил-п-фенилендиаминдихлорид) | –"– |

| 357. Салицин | –"– |

| 358. Сахароза | –"– |

| 359. Сорбит | –"– |

| 360. Свинец уксуснокислый | –"– |

| 361. Тирозин L | –"– |

| 362. Трис HCl | –"– |

| 363. Твин-20 | –"– |

| 364. ТТХ (трифенилтетразолиум хлорид) | –"– |

| 365. Хлорамфеникол | –"– |

| 366. Циклогексамид | –"– |

| 367. Эскулин | –"– |

| 368. Этидиум бромид | –"– |

| 369. рН-титры | применение для калибровки рН-метра |

| 8. Методические, справочные материалы и коллекции |  |

| 370. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |

| 371. Коллекции карантинных и некарантинных видов бактерий и вирусов | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |

| 372. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |

| 9. Оборудование для проведения отбора образцов, спецодежда, мебель, дезсредства и другие необходимые материалы и оборудование |  |

| 373. Рабочая сумка: клейкая бумага для этикеток бланки этикеток и актов клейкая этикеточная лента для временных этикеток пробирки пластиковые с завинчивающимися крышками энтомологические разных объемов морилка налобная лупа с осветителем набор складных луп линейка батарейки для осветителя мешочки полиэтиленовые шпагат скальпель пинцет небольшой остроконечный кисточка тонкая щеточка-сметка совочек секатор ножницы фонарик щупы: мешочный для досмотра сыпучих грузов, затаренных в мешки, вагонный и трюмный для досмотра грузов, прибывших насыпью респираторы перчатки с прорезиненными ладонями и пальцами для досмотра растительной продукции, обработанной пестицидами пломбы секрет-пакеты | применение для проведения отбора образцов –"– |

| 10. Специальная одежда, средства личной защиты и санитарной обработки помещений |  |

| 374. Аптечка | оказание первой медицинской помощи |

| 375. Перчатки: тканевые прорезиненные медицинские латексные/нитриловые | отбор образцов, лабораторная экспертиза |

| 376. Респираторы, марлевые повязки | просмотр пыльных и протравленных образцов |

| 377. Спецодежда: халаты хлопчатобумажные лабораторные халаты рабочие фартуки прорезиненные сапоги резиновые | отбор образцов, лабораторная экспертиза |

| 378. Лабораторная обувь | –"– |

| 379. Моющие средства и дезинфицирующие растворы | обработка и дезинфекция помещений, оборудования, мебели при проведении экспертизы |

## 6

| I. Энтомологическая экспертиза |  |

|---|---|

| 11. Лабораторная и офисная мебель |  |

| 380. На рабочем месте специалиста: стол рабочий (компьютерный) с ящиками или подкатной тумбой шкаф для документов шкаф одежный (для сменной лабораторной одежды) кресло офисное или стул офисный | для использования каждым специалистом |

| 381. В лаборатории: шкаф общелабораторный | для хранения оборудования и посуды |

| шкаф для энтомологических, микологических, карпологических коллекций, гербариев несгораемый металлический | для хранения коллекций |

| 382. Столы: лабораторные разные весовой моечные | –"– |

| 383. Полки и стеллажи | –"– |

| 384. Стулья или табуреты лабораторные | –"– |

| 385. Лампы настольные | подсветка для разбора образцов |

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.